## 施設概要
1 児島斎場施設概要 |  |  | ２ 玉島斎場施設概要
(１) 諸室 |  |  | （1） 諸室
室 名 | 室数 | 用 途 | 室 名 | 室数 | 用 途
告別ホール | 1 | 火葬前の告別の場所 | 告別ホール | 1 | 火葬前の告別の場所
見送りホール | 1 | 火葬見送りの場所 | 見送りホール | 1 | 火葬見送りの場所
炉前ホール | 1 | 棺を火葬炉に搬入する場所 | 炉前ホール | 1 | 棺を火葬炉に搬入する場所
収骨室 | 2 | 焼骨を骨壷へ収める部屋 | 収骨室 | 2 | 焼骨を骨壷へ収める部屋
霊安室 | 1 | 遺体の一時保管場所 | 霊安室 | 1 | 遺体の一時保管場所
炉室 | 1 | 火葬炉の格納及び整備点検スペース | 炉室 | 1 | 火葬炉の格納及び整備点検スペース
残骨処理室 | 1 | 火葬により発生した残骨灰の一時保管場所 | 残骨処理室 | 1 | 火葬により発生した残骨灰の一時保管場所
監視室 | 1 | 火葬業務の機器制御や集中制御を行う | 監視室 | 1 | 火葬業務の機器制御や集中制御を行う
待合ホール | 1 | 火葬から収骨までの待ち時間を過ごすホール | 待合ホール | 1 | 火葬から収骨までの待ち時間を過ごすホール
事務室 | 1 | 施設管理に係る事務処理を行う | 事務室 | 1 | 施設管理に係る事務処理を行う
休憩室 | 1 | 職員用休憩室（脱衣室,浴室,湯沸室を含む） | 休憩室 | 1 | 職員用休憩室（脱衣室,浴室,湯沸室を含む）
空調機械室 | 1 | 施設管理に係る空調機械室 | 空調機械室 | 2 | 施設管理に係る空調機械室
便所 | 4 | 利用者用(男女)・身体障害者用・職員用便所 | 便所 | 4 | 利用者用(男女)・身体障害者用・職員用便所
湯沸室 | 1 | 利用者用湯沸室 | 湯沸室 | 1 | 利用者用湯沸室
倉庫 | 2 | 書類・備品等の保管場所 | 倉庫 | 1 | 書類・備品等の保管場所
ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ室 | 1 | 火葬用灯油のﾎﾟﾝﾌﾟ室 | ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ室 | 1 | 火葬用灯油のﾎﾟﾝﾌﾟ室
機械室 | 1 | 火葬炉設備・空調設備に係る機械室(一部２階建部分) | 機械室 | 1 | 火葬炉設備・空調設備に係る機械室(一部２階建部分)
霊灰塔 | 1 | 火葬により発生した残骨灰の保管場所 | 霊灰塔 | 1 | 火葬により発生した残骨灰の保管場所
その他 | － | 廊下・作業通路等 | その他 | － | 廊下・作業通路等
（2） 火葬炉設備 |  |  | （2） 火葬炉設備
設置炉数 | ４炉(すべて大型炉) |  | 設置炉数 | ４炉(うち大型炉３炉) |  | 」
燃料消費量 | 45～55㍑／１体 |  | 燃料消費量 | 45～55㍑／１体
火葬所要時間 | １００分（70＋30） |  | 火葬所要時間 | １００分（70＋30）
型式等 | 再燃焼却室付台車式 |  | 型式等 | 再燃焼却室付台車式
排気方式 | 強制排気 |  | 排気方式 | 強制排気
使用燃料 | 白灯油 |  | 使用燃料 | 白灯油
（3） 電気設備 |  |  | （3） 電気設備
受電方式 | ３相 ３線 6,600Ｖ 60Ｈｚ １回線 |  | 受電方式 | ３相 ３線 6,600Ｖ 60Ｈｚ １回線
設備容量及び最大電力 | 95ｋＶＡ 72ｋＷ |  | 設備容量及び最大電力 | 95ｋＶＡ 72ｋＷ
非常用予備発電設備 | 型式 | 屋外型キュービクル | 非常用予備発電設備 | 型式 | 屋外型キュービクル
| 方式 | ディーゼルエンジン |  | 方式 | ディーゼルエンジン
| 容量 | ３相 ３線 220Ｖ 75ｋＶＡ |  | 容量 | ３相 ３線 220Ｖ 75ｋＶＡ
| 燃料 | 軽油（タンク容量：65㍑） |  | 燃料 | 軽油（タンク容量：65㍑）
（4） 空調設備 |  |  | （4） 空調設備
電気式 | 空冷ヒートポンプエアコン（床置ダクトタイプ） |  | 電気式 | 空冷ヒートポンプエアコン（床置ダクトタイプ）
| 範囲：告別ホール・見送りホール・収骨室・待合ホール |  |  | 範囲：告別ホール・見送りホール
| 空冷ヒートポンプエアコン（カセット型） |  |  | 空冷ヒートポンプエアコン（カセット型）
| なし |  |  | 範囲：事務室
| 空冷ヒートポンプエアコン(壁掛け型） |  |  | 空冷ヒートポンプエアコン(壁掛け型）
| 範囲：監視室・事務室・休憩室 |  |  | 範囲：休憩室・待合ホール・監視室・収骨室
（5） 給排水設備 |  |  | （5） 給排水設備
給水設備 | 倉敷市水道局本管より引き込み |  | 給水設備 | 倉敷市水道局本管より引き込み，受水槽（有効水量1.3㎥）に貯留した後，加圧給水
排水設備 | 倉敷市下水管に放流
給湯設備 | 給湯必要箇所に石油給湯機を設置 |  | 排水設備 | 合併浄化槽(20人槽)により処理
消防設備 | 自動火災報知設備 消火器(粉末ＡＢＣ ＡＨ－10型)10本設置 |  | 給湯設備 | 給湯必要箇所に石油給湯機を設置
|  |  | 消防設備 | 自動火災報知設備 消火器(粉末ＡＢＣ ＡＨ－10型)８本設置

## 備品一覧
３ 備品一覧表
児島斎場備品一覧表（指定管理者無償貸与分）
| 品 名 | 規格等 | 数 量 | 設 置 場 所 | 備 考
1 | 事務机 | 片袖 | ５台 | 事務室・監視室・炉室
2 | 回転椅子 |  | ４脚 | 事務室・監視室
3 | 応接椅子 |  | ４脚 | 待合ホール
4 | 応接ソファー |  | ２脚 | 待合ホール
5 | 応接机 |  | ２台 | 待合ホール
6 | スチール戸棚 | ３×６ | ２台 | 倉庫
7 | 掃除機 |  | ２台 | 残骨処理室
8 | ホワイトボード |  | １枚 | 事務室
10 | 冷蔵庫 |  | １台 | 事務室
11 | テレビ |  | １台 | 待合ホール
12 | 集塵機 |  | １台 | 残骨処理室
13 | エアコンプレッサー |  | １台 | 炉室
14 | 物置 |  | １基 | 屋外
15 | 告別台 |  | １台 | 告別ホール
16 | 焼骨台 |  | ２台 | 収骨室
17 | 焼香台 |  | ２台 | 告別ホール
17 | 焼香台（長） |  | ２台 | 告別ホール
18 | 僧侶椅子 |  | ３脚 | 告別ホール
19 | 仏具※１ |  | １式 | 告別ホール
20 | 電動棺台車 |  | ３台
21 | 遺体保冷庫 |  | １基 | 霊安室
22 | 車椅子 |  | １台 | 告別ホール
※１ 写真たて×１・ﾛｰｿｸ台，電気ﾛｰｿｸ，花立，ｼｶﾊﾞﾅ×２
玉島斎場備品一覧表（指定管理者無償貸与分）
| 品 名 | 規格等 | 数 量 | 設 置 場 所 | 備 考
1 | 事務机 | 片袖 | ４台 | 事務室・監視室
2 | 回転椅子 |  | ３脚 | 事務室・監視室
3 | 長机 |  | ４台 | 監視室ほか
4 | ソファー |  | １脚 | 休憩室
5 | 応接椅子 |  | ９脚 | 待合ホールほか
6 | 応接ソファー |  | ４脚 | 待合ホールほか
7 | 応接机 |  | ３台 | 待合ホール
8 | 座敷卓 |  | ２台 | 待合ホール
9 | 物置卓 |  | ２台 | 待合ホール
10 | 新聞掛 |  | １台 | 待合ホール
11 | スチール戸棚 | ３×６ | ２台 | 炉室・残骨処理室
12 | 掃除機 |  | ２台 | 炉室・待合ホール
13 | ホワイトボード |  | １枚 | 監視室
14 | 冷蔵庫 |  | １台 | 給湯室
15 | テレビ |  | １台 | 待合ホール
16 | 集塵機 |  | １台 | 残骨処理室
17 | エアコンプレッサー |  | ２台 | 炉室・機械室
18 | 物置 |  | １基 | 屋外
19 | 告別台 |  | １台 | 告別ホール
20 | 焼香台 |  | ２台 | 告別ホール
21 | 焼骨台 |  | ２台 | 収骨室
22 | 仏具※2 |  | １式 | 告別ホール
23 | 棺台車 |  | ３台 | 電動×２ 手押×１
24 | 遺体保冷庫 |  | １基 | 霊安室
25 | 車椅子 |  | １台 | 告別ホール
26 | ＡＥＤ・ＡＥＤラック |  | １台 | 事務室
27 | エアーコンディショナー |  | １台 | 待合ホール
※2 写真たて×１・ﾛｰｿｸ台，電気ﾛｰｿｸ，花立，ｼｶﾊﾞﾅ×２