倉敷市児島斎場・玉島斎場

指定管理者業務水準書

令和２年７月

倉敷市環境リサイクル局環境政策部環境衛生課

倉敷市児島斎場・玉島斎場指定管理者業務水準書

この倉敷市児島斎場・玉島斎場指定管理者業務水準書は，倉敷市葬祭条例（昭和４２年倉敷市条例第５１号。以下「葬祭条例」という。）及び同施行規則（昭和４３年倉敷市規則第２１号。以下「葬祭規則」という。）・倉敷市児島斎場・玉島斎場指定管理者募集要項（令和２年７月）に定めるものの外，指定管理者が行う業務の詳細について定めることを目的とする。

１　目指すべき方向性

(1)　現状認識

高齢者人口の増大により火葬件数の増加が，今後見込まれているとともに，施設設置から３２年を経過するため，設備の老朽化が顕著化してきている。

(2)　目指すべき方向性

- 利用者の満足度を向上させたい。

- １月２日又は３日からの開場を行いたい。

- 施設の老朽化が顕著化する中で，火葬施設の安定した運用を行いたい。

２　管理運営にかかる基本的な考え方

倉敷市児島斎場・玉島斎場の利用者（以下「利用者」という。）が安心して利用できるよう，日常的に点検を行い，施設の機能を維持するとともに，利用者が快適に施設を利用できる良質な環境を提供すること

- 利用者の安全確保を第一とすること

- 管理運営を墓地、埋葬等に関する法律第１条の目的に適合して行うこと

- 効果的かつ効率的な管理運営を行い，経費節減に努めること

- 公平性の維持，個人情報の保護を徹底すること

- 利用者の心情に配慮し，きめ細かいサービスの提供に努めること

- 火葬業務等の中心的業務は，再委託しないこと

- 災害時等の際には，倉敷市と連携し最大限の協力と弾力的な運用を行うこと

３　法令等の遵守

倉敷市児島斎場・玉島斎場の管理運営にあたっては，次の各号に掲げる法令を遵守すること

- 墓地、埋設等に関する法律（昭和２３年法律第４８号。以下「墓埋法」という。）及び同法施行規則（昭和２３年省令第２４号）

- 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）及び同法施行令（昭和２２年政令第１６号）

- 倉敷市公の施設指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１５年倉敷市条例第５４号）及び同施行規則（平成１５年倉敷市規則第８４号）

④　葬祭条例（昭和４２年倉敷市条例第５１号）及び葬祭規則（昭和４３倉敷市規則第２１号）

⑤　その他，管理運営に適用される法令

４　管理運営にかかる基準

(1)　休場日

休場日は，葬祭条例第９条に規定するとおりとする。

なお，指定管理者が，市民サービスの向上，利用者の利便性の向上に有効と判断するときは，休場日に開場することができる。

(2)　開場時間

開場、使用時間は，葬祭条例第８条に規定するとおりとする。

なお，指定管理者が，市民サービスの向上，利用者の利便性の向上に有効と判断するときは，使用時間を延長することができる。

（3）使用の許可

葬祭条例第１０条に規定するとおり

(4)　使用の制限

葬祭条例第１１条に規定するとおり

(5)　使用の取り消し等

葬祭条例第１２条に規定するとおり

５　指定管理者が行う業務内容

- 火葬に関する業務

- 運営に関する業務

- 維持管理に関する業務

- 霊安室の使用に関する業務

- その他斎場の管理運営に付随する事務全般に関する業務

６　業務を実施するにあたっての指示事項

(1)　総則

①　墓埋法12条に基づく管理者を置き，管理者の本籍，住所，氏名を倉敷市に届けること。

②  火葬業務等，各業務の重要性を十分認識したうえで，法律，条例その他関係法規を遵守し，適正な業務の遂行に努めること。

③　火葬業務を円滑に行うための環境整備に心がけること。

④　公平な運営を行うこととし，特定の個人及び団体等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。

⑤　業務中は職務に専念するとともに，服装，言語等に十分注意し，第三者に不快の念をあたえないようにすること。

⑥　宗教上の中立を保つこと。

⑦　業務の実施にあたっては，名目のいかんを問わず，第三者からの金品を収受しないこと。

⑧　防火管理者を置き，消防計画を作成し消防訓練を行うこと。

⑨　緊急時や防火対策について，マニュアルを作成し職員に指導を行うこと。

⑩　利用者，周辺住民等の意見，苦情等には，誠意を持って対応すること。

⑪　倉敷市内にある，他の斎場との連携を図った運営を行うこと。

⑫　指定管理者が施設の管理運営にかかる各種規定等を作成する場合は，倉敷市と協議を行うこと。

（2）　火葬に関する業務

①　火葬の受入

ア　管理者は火葬の求めを受けたときは，正当な理由がなければこれを拒んではならない。

イ　棺到着から火葬終了まで円滑に業務を遂行すること。

②　火葬許可書の受理及び火葬を行なった証明

ア　火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ，火葬を行ってはならない。

イ　火葬を行ったときは，火葬許可証及び斎場使用許可証兼状況報告書に火葬を行った日時を記入し，署名，押印して，火葬許可証は火葬を求めた者に返却すること。

③ 火葬炉の運転

火葬炉の運転は，炉メーカーの作成した運転操作マニュアルに従い実施し，業務遂行にあたり，事故が発生しないよう必要な措置を講じること。

④　収骨及び分骨

ア　火葬終了後は，利用者に速やかにその旨を通知し，収骨の方法について，適切な指示を行うこと。

イ　分骨の申請により，分骨後，証明書を発行し，その写しを保存すること。なお，保存した写しは，指定期間満了等の際に，倉敷市又は次期指定管理者へ引き継ぐこと。

(3)　運営に関する業務

①　体制の整備

ア　総括責任者を配置のこと。また，各施設に管理責任者を配置すること。ただし，総括責任者はどちらか一方の管理責任者を兼務することができる。

管理責任者は，指定管理者の正規雇用職員とする。

火葬業務の担当者は火葬業務経験者とすることが望ましい。

イ　受付業務，火葬業務には安全性の確保や利用者の利便性の向上を念頭に，十分な人員を配置すること

（詳細は，職員配置状況報告書（様式８）にて報告のこと）

ウ　従業員に対して，施設の管理運営及び火葬業務に必要な研修を実施すること

エ　次に掲げる有資格者を配置すること。

(ⅰ)　防火管理者（甲種以上）

(ⅱ)  危険物取扱者（乙種４類以上）

(ⅲ)  普通救命講習会修了者

オ　その他，施設の運営・維持に必要な有資格者を外部委託等により適切に確保すること。

- カ　管理運営に係る全職員（臨時職員を含む）の勤務形態等については，労働基準法（昭和２２年法律第４９号）・労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）・その他労働関係法令を遵守し，管理運営に支障のないように配置すること。また，倉敷市内の雇用の確保に努めること。

②　モニタリングの実施

ア　年を通して利用者アンケートを実施し，集計後，別途指示する期限までに倉敷市へ報告すること。

(ⅰ)　回答数は，各斎場それぞれ１５０件以上を目標とすること。

(ⅱ)　回答者に偏りのないように配慮すること。

(ⅲ)　３月頃までには目標数を集計できるよう，適宜実施すること。

イ　年１回以上，セルフモニタリング（指定管理者自らが業務内容・水準の評価・総括を行うこと）を行い，倉敷市へ報告すること。

③  利用者満足度の向上

ア　毎年度の利用者アンケートの結果は，次に掲げる水準を満たすこと。

| 項 目 | 利用者アンケートによる内容 | 要 求 水 準 |
| --- | --- | --- |
| 全体満足度 | 『満足』又は『ほぼ満足』 と回答した人の割合 | ９０％以上 |
| 職員応対満足度 |  | ９０％以上 |
| 安全対策満足度 |  | ９０％以上 |
| 清潔感満足度 |  | ９０％以上 |

イ　利用者からの意見，要望，苦情等に対して誠意を持って適切な対応を行うとともに，対応記録簿を作成し，倉敷市へ提出すること。

ウ　意見等の内容及びそれに対する指定管理者としての考えや対応状況等を，広く周知すること。

④　利用者の安全確保

ア　利用者等の病気や事故等を想定した安全対策や盗難などの防犯対策，地震・台風・その他の災害の防災対策等の安全を確保するための各種マニュアルを作成し，職員を指導し，万一に備えて職員を訓練すること。

イ　玉島斎場には，利用者等が突然の心肺停止に陥った場合の救命活動が円滑に行われることを目的として，ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置している。児島斎場のＡＥＤ（自動体外式除細動器）については，指定管理者において設置し，適正に管理・運用すること。

ＡＥＤについては常時使用できるよう日常点検を行うとともに必要な講習を受講させ，最低年１回以上定期点検を行うこと。

ＡＥＤを使用した場合も，次回以降使用できるか否か点検し，消耗品の更新も含め，適正な管理を行うこと。

利用者等の急な病気，負傷等に関係機関等と連携して的確な対応を行うこと。

ウ　利用者等が死亡，重傷等の重大な事故が起こった場合は，直ちに倉敷市へ報告し，その指示に従うこと。

エ　施設の利用状況を適宜把握し，必要に応じて利用者等への防犯指導等を行うこと。

オ　気象庁から注意報，警報等が発令された場合，必要に応じて利用者等への情報の伝達等，適切な処理，対応をすること。

カ　消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下「消防法」という。）に従い，避難訓練等を実施すること。

⑤　災害発生時の対応

ア　地震，火災等災害発生時には，迅速かつ的確に情報を利用者等へ伝達するとともに，避難誘導体制を確立し，安全確保や必要に応じて警察，消防等関係機関に通報・出動要請するなど，災害の拡大の防止に努めるとともに，直ちに倉敷市へその旨を連絡すること。

イ　非常時においても業務を継続できる体制を整えておくとともに，倉敷市及び他の自治体から緊急の火葬受入れ要請等にも，倉敷市と協議のうえ最大限対応すること。

ウ　倉敷市児島斎場・玉島斎場を地域住民の救援物資の保管場所等に使用する必要があると倉敷市が判断したときは，これに協力すること。

⑥　省エネルギー対策

実施施設等から発生する廃棄物の発生抑制，分別及び再資源化に努め，環境負担の軽減のため省エネルギーにも積極的に努めるなど，倉敷市地球温暖化対策実行計画（平成２３年２月策定）に沿った取組みを推進し，市の行うエネルギー使用量調査をはじめとする省エネ・地球温暖化対策業務に協力すること。

（4）　維持管理に関する業務

①　共通

施設の安全で快適な環境作りに努めるとともに，事故等の予防のために，万一異常を発見，又は異常を予測した場合は，適切な処置を取り，施設の適正な維持管理に努めること。また，設備管理業務への従事者の配置にあたっては、経験豊かで有能な者を選ぶこと。

ア　修繕

施設及び設備並びに備品等が破損・消耗等した場合は，１件１０万円未満（消費税及び地方消費税を含む。）の修繕・補修等は，指定管理者が負担すること。１件１０万円以上の修繕費が見込まれる場合は，修繕内容を精査のうえ，原則として倉敷市が予算の範囲内で修繕を行うこととし，修繕等の実施時期は，指定管理者との協議により決定する。ただし，緊急を要するもの等は倉敷市と協議のうえ修繕できるものとする。

施設等の修繕料に関しては，収支計算書（様式４）において提案した額を，指定期間満了までに使い切ること。なお，倉敷市と協議のうえ，備品等を寄附することで使い切ることも可とする。また，大規模な修繕又は備品の修繕が必要と判断された場合は，速やかに倉敷市へ連絡すること。

イ  保安警備

(ⅰ)　施設及び敷地内の秩序を維持し，事故，盗難，破壊等の犯罪及び火災等災害の発生を警戒予防し，財産の保全を図るとともに使用者等の安全を守るために，保全管理を適切に行うこと。

(ⅱ)　不審者や不審物を発見した場合は，適切に対応するとともに，施錠，消灯等の確認，異常の有無等の点検を行うこと。

(ⅲ)　鍵の管理，施錠の確認等，開場閉場にあたっての管理には，十分な配慮を行うこと。

(ⅳ)　開場時間は，定期的に場内を巡回して不審者及び異常個所の発見に努める夜間及び閉場日は，機械警備により，事故発生の警戒，防止を実施する。

ウ　点検

(ⅰ)　保守点検業務に従事する従事者については，経験豊かで有能な技術者（電気工事士及び消防設備士等）を選び，経歴書を事前に提出し，倉敷市の承認を得ること。

(ⅱ)　保守点検業務遂行中に生じた業務に係る事故の責任は，指定管理者に帰し，これに要する費用は一切指定管理者の負担とすること。

(ⅲ)　指定管理者は，保守点検業務に係る点検，小規模な修繕の実施状況を日誌及び記録書に記録整理し，適切に保管すること。また，倉敷市が日誌及び記録書の提出を求めたときは，速やかに提出すること。

(ⅳ)　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１２条第２項及び第４項の規定による定期点検を行い，その報告書を倉敷市に提出すること。点検時期については次のとおりとする。

| 設備の定期点検(１年に１度の法定点検) | 令和３年度～７年度の各年度 |
| --- | --- |
| 建築物の定期点検(３年に１度の法定点検) | 令和５年度 |

(ⅴ)　「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54法律第49号。以下「省エネ法」という。）」に基づき，エネルギーを使用する設備ごとに管理標準を作成し，エネルギーの使用の合理化を実践すること。

(ⅵ)　本水準書は保守点検業務の大要を示すもので，明記していない業務でも他との関連から判断して，実施すること。

②　施設の維持管理

ア　良好な環境，美観の維持はもとより，施設の健全なる保全を行うこと。

イ　適切な方法により，埃，ごみ，汚れ，シミ等を落とし，清潔な状態を保つこと。

ウ　屋上の防水性能を維持するため，屋上面，屋上廻り及び樋の定期的な点検及び清掃を行うこと。

③　設備の維持管理

設備機器概要

| 電気設備 |  | 照明設備 弱電設備 コンセント設備 計器類 外灯類 給湯設備 |
| --- | --- | --- |
| 空気調和設備 | 冷暖房機 | ホール，事務所 |
|  | 換気設備 | ホール，事務所，便所，浴室 |
| 給排水衛生設備 |  | 洗面所，便所，浴室 |
| 消防用設備 |  | 消火設備 警報設備 避難施設 |
| その他 |  | 別紙施設概要書のとおり |

上記設備については，次の内容で点検・修繕等を行うこと。

◆電気設備

| 電灯・動力 分電盤 | 分電盤異常（異臭等）の有無 分電盤内電気機器・配線のヒューズ切れ有無 信号灯，表示灯の点灯状況 指示計の指示値の良否 各使用電力量の点検，記録 |
| --- | --- |
| 照明機器 | 照明器具の点灯状況 照明点灯テスト及び設備外観点検 照度点検 |

◆空気調和設備

| 冷暖房機 | 室内・外機及びファンモーター 冷媒配管・自動弁 ドレン配管 フィルター |
| --- | --- |
| 換気設備 | 換気ファンモーター 排気ファンの排気状態及び異音 排気ダクトの漏れ，振動，異音 吸気口の汚れ，換気状態 |
| 自動制御装置 | センサー等の汚れ 配線端子の劣化及び緩みの有無 操作機器，表示機器 風量調整器の作動状況 |
| 共通 | ファン，冷凍機モーターの負荷電圧，電流の確認及び記録 モーター類軸受けの異音・振動の確認 インペラー，ケーシングの振動異音の確認及び調整 ベース，器機取付けボルトナットの緩み確認及び締付け調整 ファンケーシング，ダクト及びジョイント部分の錆，腐食確認及びケレン塗装 Ｖベルトの張り調整，交換及びＶプーリーの摩耗確認及び取換え ベアリングの注油・交換，摩耗度合いの確認及びベアリング更新 |

◆給排水衛生設備

| 洗面所 | 洗面器・洗面台の亀裂，破損，取付け緩み 水の使用状態（水圧・水量） 水栓の漏れ，固着，作動状態 水配管，継手の漏れ 排水管の詰り，汚れ 洗浄液器具の漏れ，破損 鏡の取付け，破損 |
| --- | --- |
| 便所 | 便器・床面汚損，亀裂 配管水漏れ フラッシュバルブ・バキュームブレーカー 自動水洗器・センサー 水洗圧力，水量 排水管詰り等の排水状態 使用水量の点検，記録 排水ピット沈殿物汚れ 排水の流水状態 |
| 共通 | 給水配管，バルブ類の漏れ，詰りの確認と配管，パッキンの取替え修理 自動弁の水量調整及び取替え 便器詰りの解消 排水管の詰り，漏れ修理 |

◆消防用設備

| 消火設備 | 粉末消火器等消火設備使用期限の確認及び取替え |
| --- | --- |
| 警報設備 | 自動火災報知設備誤報時の確認，修理 |
| 避難施設 | 非常用照明器具，誘導灯の良否 非常電源，非常放送設備装置不調時点検修理， 表示灯・ヒューズ切れ取替え 防火戸，非常扉，排煙設備動作確認，修理 |

火葬設備，電気設備，空気調和設備，給排水衛生設備，消防用設備及びその他の設備の日常保守点検作業を行い，快適な環境をつくるとともに，各機器の機能を常に最良の状態に保てるよう故障の予防に努め，万一異常又は異常を予測した場合は必要に応じて修繕を行うなど，業務に支障の無いよう直ちに適切な処置をとり，設備の耐久化を図るとともに，省エネルギー化に努めること。

ア　電気保安

電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）に基づく保守，点検を月次点検は、1ヶ月に1回以上行うものとする。ただし、実施回数は、経済産業省「告示第249号」に基づくものとする。（全停電点検１回含む）。

イ　消防用設備保守点検

消防法に基づく保守，点検を年２回以上実施する。

ウ　空調設備点検

空調切替時を含め年２回以上の点検，年１回以上の清掃を実施する。

エ　火葬炉保守点検

火葬業務が安全かつ円滑に行われるよう，火葬炉及び関連設備を，毎開場日の始業前に日常点検，年１回以上設備全体の詳細な保守点検を行い，小修繕，交換，調整等を随時実施する。また，上記の実施にあたっては設置炉メーカーと協議のうえ，業務に支障がないようにすること。

オ　浄化槽（合併処理浄化槽２０人槽）保守点検

浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）等に基づく保守，点検を月１回以上，清掃を年１回以上実施する。（玉島斎場のみ）

カ　受水槽保守点検

水道法（昭和３２年法律第１７７号）に基づく保守，点検，清掃を年１回以上実施する。（玉島斎場のみ）

キ　地下タンク点検

消防法に基づく保守，点検を年１回以上実施する。

上記ア～キの関係法令を遵守すること。

④　備品の維持管理

ア　指定管理者に貸付ける備品等については，倉敷市の所有とし，その使用及び保管は十分注意すること。

イ　指定管理者が，自ら購入・搬入し，保管を要する備品等については，指定管理者の所有とする。ただし，その都度，倉敷市へ報告のこと。

（5） 霊安室の使用に関する業務

ア　遺体の適切な保管を行なうこと

イ　霊安室使用の許可及び使用料金の徴収を行なうこと

ウ　収納した使用料金は適正に管理し，速やかに倉敷市指定金融機関等へ払い込むこと

（6） その他斎場の管理運営に付随する事務全般に関する業務

①　施設賠償責任保険の加入（倉敷市は火災保険に加入）

ア　身体上の損害については，被害者１名につき金３千万円以上，かつ，１事故につき１億円以上。

イ　財物上の損害については，１事故につき１千万円以上。

ウ　個人情報の漏えいについては，賠償１千万円以上，費用１百万円以上。

エ  指定管理者は施設の管理運営に必要なその他の保険に加入することができる。

②　報告

ア　実績報告書及び斎場使用許可証兼状況報告書を，翌月の５日までに提出すること。

イ　年度終了後，４月１５日までに事業報告書を提出すること。

ウ　その他，倉敷市が必要とする報告書を提出すること。

エ　次に該当した場合は，速やかに倉敷市へ報告するものとする。

(ⅰ)　場内において，事故が発生した場合

(ⅱ)　施設の全部又は一部を休止する必要が生じた場合

(ⅲ)　利用者からの意見，要望，苦情等のうち，緊急に対応を要する場合

(ⅳ)　その他業務に支障を及ぼす事態が発生した場合

③　支払

ア　インフラ関係の料金支払

電気，給排水，電話等のインフラ関係の料金の支払いは滞りなく，指定管理者で行うこと。

イ  維持管理経費の分担

| 維持管理内容 | 倉敷市 | 指定管理者 |
| --- | --- | --- |
| 施設の維持管理にかかる消耗品（注１） |  | ○ |
| 施設及び設備並びに備品等を維持管理するために必要な電池，薬剤等の消耗品（注１） |  | ○ |
| 施設及び設備並びに備品等が破損・消耗等した場合で，１件１０万円未満の修繕・交換・買換え等（注２） |  | ○ |
| 施設及び設備並びに備品等が破損・消耗等した場合で，１件１０万円以上の修繕・交換・買換え等 | ○ |  |

（注１）施設，設備（電気・機械設備を含む）及び備品等を維持管理するために必要な消耗品及び定期交換部品等については，定期的に確認を行い，交換・補充の時期を失しないこと。

（注２）契約書又は領収書等で実態が確認できる書類を添付して報告すること。

④　清掃

施設及び敷地内を清潔に保つための清掃，植栽の剪定，除草を随時行う。

⑤　ごみ処理

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃掃法」という。）に基づく適正な処理を行なうこと。

⑥　残骨灰

利用者の宗教的感情に配慮するとともに，墓埋法及び廃掃法等に準じて適正な処理を行なうこと。

⑦　公平性の維持及び個人情報保護

業務の実施にあたっては，公平な運営を行うこととし，特定のものに有利あるいは不利になる運営をしないこと。

個人情報保護の大切さを職員に周知・徹底し，万一これが漏洩等した場合の対策を講じること。

また，指定管理者が業務に伴い作成し，又は受領する文書等は，別途指定管理者において規程等を定め，適正に管理・保存し，指定期間終了時に倉敷市の指示に従って引き渡すこと。

７　付加的業務及び業務範囲の拡大等

(1)　総則

葬祭条例第６条第４号に該当するもののうち，以下に掲げる事項については，指定管理者の経営判断により，その実施を提案することができるものとする。

その際倉敷市は，次に掲げる事項を基準として提案内容の実施を承認する。

①　倉敷市が設置する公の施設として，公益性や公平性の観点から問題がないこと。

- 利用者の快適性等の向上に寄与するものであること。

- 周辺住民等の生活環境への影響がないこと。

- 民業を過度に圧迫しないこと。

(2)　飲食物及び物品等の販売（自動販売機の設置を含む）

販売することができるものは，次に例示するものに限る。

- お茶，清涼飲料水，又はこれに類するもの（アルコール飲料を除く）。

- お菓子・軽飲食など。

- 利用者の利便性を向上するために必要な物品で，あらかじめ倉敷市の承認を得たもの。

(3)　自主事業の実施

- 自主事業計画書により実施すること。

- 事業の対象者が偏らないものであること。

- 料金設定が著しく高額とならないこと。

(4)　その他倉敷市児島斎場・玉島斎場の機能が向上する業務

- ８　立入検査等について

倉敷市は必要に応じ，施設，物品，各種帳簿等並びに管理運営の実地について検査を行う。指定管理者は，合理的な理由無く，これを拒否できないこととする。また，倉敷市が求めるその他の事項について，必要な報告を行わなければならない。

- ９　協議

指定管理者は，この業務水準書に規定するほか，指定管理者の業務の内容及び処理について，疑義が生じた場合は倉敷市と協議し決定すること。

10　その他必要事項

①　公の施設であることを常に念頭において，公平な運営を行うこととし，特定のものに有利あるいは不利になる運営をしないこと。

②　指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定等を作成する場合は，倉敷市と協議を行うこと。また，作成後は，規定の内容を倉敷市へ報告しなければならない。

③　施設の利用等について，利用者，住民等から苦情があった場合は，適切な対応をするとともに，その内容を倉敷市へ報告しなければならない。

- 自社及び他社のポスター等の宣伝広告類を設置し，又は掲示してはならない。

- 制服類についても，宣伝とみられるものを着用してはならない。