## 修繕一覧表
倉敷市児島・玉島斎場修繕一覧表
児島斎場
| 31（令和元）年度 |  |  | ３０年度 |  |  | 29年度 |  |  | 28年度
| 修繕名 | 負担 |  | 修繕名 | 負担 |  | 修繕名 | 負担 |  | 修繕名 | 負担
|  | 市 | 指定管理 |  | 市 | 指定管理 |  | 市 | 指定管理 |  | 市 | 指定管理
| 駐車場ほか舗装修繕 | 499950 |  | 地下ピット周囲陥没ほか修繕 | 157680 |  | 事務所エアコン取替修繕 | 190000 |  | 高圧引込ケーブル取替修繕 | 487080
| 感知式小便センサー取替修繕 | 198000 |  | トップライト躯体雨漏り修繕 | 204595 |  | 火葬炉内大型化積替ほか付帯設備取替修繕 | 8640000 |  | 引込柱立上り配線ほか修繕 | 124200
| 火葬炉大型化積替ほか附帯設備取替修繕 | 17930000 |  | 非常用発電設備修繕 | 463320 |  | 火災報知機取替修繕 |  | 82620 | 電動台車修繕 | 1944000
| 待合ホール系統空調機修繕 | 3412800 |  | オイル配管修繕 | 280800 |  | 排煙トップライト雨漏りほか修繕（緊急） | 1154196 |  | 予備発電機始動用蓄電池・触媒栓修繕 | 248400
| 告別・見送ホール系統ほか空調機修繕 | 4879440 |  | 火葬炉積替ほか附帯設備取替修繕 | 9180000 |  |  |  |  | 男子ﾄｲﾚ・女子ﾄｲﾚｳｫｼｭﾚｯﾄ洋式化修繕（各1基） |  | 479520
| 屋上雨漏り修繕 | 126500 |  | 非常用発電設備修繕 | 330415 |  |  |  |  | 男子トイレ換気扇交換修繕 |  | 34560
| 見送りホールドアクローザー交換 |  | 10801 | トップライト躯体雨漏りほか修繕 | 996516
| 火災報知設備蓄電池交換 |  | 25850 | AED設置 |  | 86568
| 集塵機ベルト交換 |  | 2530 | 告別・待合 エアコンA/Cベルト交換 |  | 17280
| 耐熱塗装（耐熱塗料購入） |  | 6480 | 施設内照明用ブレーカー交換 |  | 59400
| ※ＡＥＤリース料￥83,692 |  |  | 火葬炉室換気扇交換 |  | 51840
|  |  |  | 待合室 壁張替工事 |  | 500000
|  | 27046690 | 45661 |  | 11613326 | 715088 |  | 9984196 | 82620 |  | 2803680 | 514080
玉島斎場
| 31（令和元）年度 |  |  | 30年度 |  |  | 29年度 |  |  | 28年度
| 修繕名 | 負担 |  | 修繕名 | 負担 |  | 修繕名 | 負担 |  | 修繕名 | 負担
|  | 市 | 指定管理 |  | 市 | 指定管理 |  | 市 | 指定管理 |  | 市 | 指定管理
| スチールドア枠ほか修繕 | 156200 |  | 舗装修繕 | 399600 |  | 液面計交換修繕 | 391932 |  | 火葬炉内大型化積替ほか付帯設備取替修繕 | 8748000
| 火葬炉設備修繕 | 13200000 |  | 発電機始動用蓄電池更新及び機関整備修繕 | 432000 |  | 休憩室畳下修繕 | 226800 |  | 石油小型給湯機取替修繕 | 237600
| 屋外給水管修繕 | 979000 |  | 火葬炉設備修繕 | 7560000 |  | 火葬炉内積替ほか付帯設備取替修繕 | 7344000 |  | 給水管漏水修繕 |  | 28771
| ポーチ柱タイル修繕 | 1650000 |  | 天窓修繕 | 334800 |  | 収骨室系統空調機修繕（長枠）（財活室） | 1576800 |  | 告別室エアコン修繕 |  | 83160
| スチール建具修繕 | 156200 |  | 感知式小便器センサー取替修繕 | 205200 |  | 排煙装置修繕（緊急）（財活室） | 372600 |  | 手摺取付け修繕 |  | 100000
| 受水槽ﾎﾟﾝﾌﾟﾌﾞﾚｰｶｰ修繕 |  | 49680 | 告別・見送ホール系統空調機修繕 | 2420280 |  | 警備設備バージョンアップ |  | 101306 | 待合室エアコン水漏れ修繕 |  | 14040
| 自家発電機油圧計修繕 |  | 82080 | 雨漏りほか修繕 | 118800 |  |  |  |  | 障害者トイレ扉修繕 |  | 27000
| 段差ｽﾃｯﾌﾟ設置 |  | 6205 | 火災報知器ベル3個交換 |  | 16200 |  |  |  | 男子ﾄｲﾚ・女子ﾄｲﾚｳｫｼｭﾚｯﾄ洋式化修繕（各1基） |  | 479520
| 窓飾りシート貼付 |  | 3145 | 待合室 ブラインド交換 |  | 12452 |  |  |  | 障害者トイレ水漏れ修繕 |  | 14580
| 倉庫シート張替 |  | 9426 | 待合前ホール エアコンモーター交換 |  | 4320 |  |  |  | ベビーベッド備え付け |  | 12798
| 集塵機ホース交換 |  | 12804 | 受水槽 ポンプ復旧 |  | 32400 |  |  |  | 男子トイレフラッシュバルブセンサー取替修繕 |  | 2633
| 壁紙修繕 |  | 547 | 火葬炉室 排気ファンベルト交換 |  | 10800
| 電話線，電話線差込口交換 |  | 1079 | AED 成人用パッド・小児用パッド交換 |  | 34632
| 集塵機電源コード修理 |  | 324 | 男子トイレフラッシュバルブ ピストン部品交換 |  | 3758
| ロールカーテン設置 |  | 4064
| 呼出マイク交換 |  | 4111
|  | 16141400 | 173465 |  | 11470680 | 114562 |  | 9912132 | 101306 |  | 8985600 | 762502