## 192
192 公共用水域（河川） 水質測定結果
|  | 水素イオン濃度 |  |  | 溶存酸素量 |  |  | 生物化学的酸素要求量 | [5 empty] | 浮遊物質量 |  |  | 大腸菌群数
生活環境の保全に 関する環境基準 |  | A 6.5以上～8.5 以下 |  |  | A 7.5㎎/ｌ以上 |  |  | A 2㎎/ｌ 以下 | [5 empty] | A 25㎎/ｌ以下 |  |  | A 1000 MPN/100ml以下
|  | B 6.5〃 ～8.5 〃 |  |  | B 5 〃 |  |  | B 3 〃 | [5 empty] | B 25 〃 |  |  | B 5000 〃
|  | C 6.5〃 ～8.5 〃 |  |  | C 5 〃 |  |  | C 5 〃 | [5 empty] | C 50 〃
|  | D 6.0〃 ～8.5 〃 |  |  | D 2 〃 |  |  | D 8 〃 | [5 empty] | D 100 〃
（平成24年度）
水域名 | 地点名 | 地点類番号型 | 水素イオン濃度（pH) |  | 溶存酸素量（DO) （単位mg/l） |  |  | 生物化学的酸素要求量(BOD)（単位：㎎/ｌ） |  |  | 化学的酸素要求量（COD) （単位：㎎/ｌ） |  |  | 浮遊物質量（SS) （単位：㎎/ｌ） |  |  | 大腸菌群数(MPN/100ml）
|  |  | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 年間平均 | 最小値 | 最大値 | 年間平均 | 最小値 | 最大値 | 年間平均 | 最小値 | 最大値 | 年間平均 | 最小値 | 最大値
高梁川下流 | 川辺橋 | 008 Ｂ | 7.5 | 8.1 | 8.1 | 12 | 10.0 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | … | … | … | <1 | 9 | 2 | 70 |  | 110000
〃 | 霞橋 | 011 Ｂ | 7.5 | 8.4 | 8.0 | 13 | 9.7 | <0.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 | 3.8 | 2.9 | <1 | 6 | 3 | 17 | 7900
倉敷川 | 下灘橋 | 441 Ｃ | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 11 | 8.4 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 2.2 | 5.0 | 3.4 | 1 | 8 | 5 | 2300 | 79000
〃 | 盛綱橋 | 442 Ｃ | 7.4 | 8.1 | 6.0 | 11 | 9.0 | 1.3 | 5.4 | 2.8 | 3.5 | 5.4 | 4.4 | 5 | 17 | 8 | 1100 | 35000
〃 | 桜橋 | 443 Ｃ | 7.3 | 8.1 | 4.8 | 12 | 8.0 | 1.5 | 5.3 | 3.0 | 4.1 | 7.9 | 5.5 | 7 | 29 | 14 | 2200 | 79000
小田川下流 | 新田南団地 | 361 Ｃ | 7.8 | 9.6 | 9.3 | 19 | 13.0 | 1.4 | 6.1 | 3.1 | 2.1 | 9.3 | 5.5 | 1 | 9 | 4 | 2400 |  | 70000
〃 | 福松橋 | 014 Ｂ | 7.6 | 8.1 | 5.7 | 11 | 8.8 | <0.5 | 2.3 | 1.3 | … | … | … | <1 | 8 | 4 | 490 |  | 950000
吉岡川 | 粒江橋 | 338 Ｃ | 7.5 | 8.7 | 6.2 | 13 | 8.7 | 1.5 | 4.6 | 2.3 | 3.0 | 5.5 | 4.1 | <1 | 9 | 5 | … | …
小田川 | 御仮屋橋 | 306 | 7.6 | 8.0 | 7.2 | 11 | 9.3 | 1.5 | 5.5 | 3.8 | 5.6 | 11.0 | 7.9 | 2 | 14 | 7 | … | …
下村川 | 常盤橋 | 331 | 7.8 | 8.4 | 4.8 | 12 | 9.1 | 1.3 | 3.6 | 2.1 | 6.2 | 10.0 | 7.6 | <1 | 5 | 3 | … | …
里見川 | 昭和橋 | 332 Ｄ | 7.2 | 9.6 | 3.0 | 17 | 11.0 | 3.4 | 14.0 | 6.2 | 7.9 | 17.0 | 10.1 | 8 | 50 | 20 | 1300 | 7900
溜川 | 港橋 | 333 | 7.2 | 8.3 | 4.9 | 12 | 8.1 | 1.5 | 6.9 | 3.4 | 4.0 | 8.7 | 5.7 | 1 | 13 | 6 | 3300 | 11000
県遊水池 | 水門内 | 335 | 7.3 | 7.7 | 4.6 | 17 | 8.2 | 1.1 | 5.5 | 2.6 | 4.7 | 5.8 | 5.2 | 4 | 11 | 7 | … | …
呼松遊水池 | 水門内 | 336 | 7.8 | 9.6 | 8.1 | 19 | 14.0 | 3.1 | 8.3 | 5.3 | 5.5 | 11.0 | 8.9 | 5 | 25 | 15 | … | …
明治川 | 明治橋 | 339 | 7.6 | 8.9 | 7.3 | 13 | 9.8 | 1.6 | 4.6 | 3.4 | 5.7 | 12.0 | 8.1 | 3 | 29 | 13 | … |  | …
船穂川 | 福島排水機場 | 362 | 7.4 | 8.7 | 6.9 | 12 | 9.0 | 1.2 | 5.6 | 2.5 | 2.6 | 9.3 | 4.0 | <1 | 19 | 7 | 2800 |  | 22000
資料 環境リサイクル局環境政策部環境政策課