## 表紙
浄化槽に作用する建物基礎荷重の検討書
浄化槽設置者：
浄化槽設置場所：
浄化槽工事設計者：
浄化槽の機種：
提出日（当初）： | 年 月 日
提出日（変更１回め）： | 年 月 日
提出日（変更２回め）： | 年 月 日
検討書作成者：浄化槽設備士 第 |  | 号
（氏名）

## 解説
当検討書は、「倉敷市合併処理浄化槽設置補助金項要綱（昭和６３年６月２４日 告示第１７８号）」第６条第４号に規定する、補助金交付申請書に添付する書類です。 変更が生じた場合には、その都度提出し承認を受けてください（第８条）。
１．はじめに 「浄化槽工事は、浄化槽工事の技術上の基準に従って行わなければならない。（浄化槽法第６条）」と規定されています。浄化槽工事の技術上の基準は、「浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令（昭和６０年９月２７日 厚生省・建設省令第１号）」で定められています。
浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令（抜粋） 第１条 浄化槽法第４条第５項の規定による浄化槽工事の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 浄化槽工事用の図面及び仕様書に基づいて行うこと。 二 浄化槽が法第４条第２項に規定する浄化槽の構造基準に適合するように行うこと。 三 浄化槽に損傷等が生じないように行うこと。 四 工事開始に当たっては、浄化槽の設置位置、放流先等現場の状況を十分把握し、適切な施工に努めること。 五 根切り工事、山留め工事等は、次に定めるところにより行うこと。 イ 建築物その他の工作物に近接して行う場合においては、あらかじめ、当該工作物の傾斜、倒壊等を防止するために必要な措置を講ずること。 ロ 地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管等を損壊しないように行うこと。 ハ 根切り工事を行う場合においては、当該根切り工事の深さ並びに地層及び地下水の状況に応じて、あらかじめ、山留めの設置等地盤の崩壊を防止するために必要な措置を講ずること。 ニ 埋戻しを行う場合においては、浄化槽内に異物が入らないように行うとともに、十分な締固めを行うこと。 ホ 法第13条第１項又は第２項の認定を受けた浄化槽の埋戻しは、浄化槽の水平を確認しつつ行うこと。 六 基礎工事は、地盤の状況に応じて、基礎の沈下又は変形が生じないように行うこと。 七 基礎の状況等に関する記録を作成すること。 八 コンクリートの打込みは、打上がりが均質で密実になるように行い、かつ、所要の強度になるまで適切に養生すること。 九 地下水等の状況に応じて、浄化槽の浮上がりを防止するために必要な措置を講ずること。 十～十五 （略） 十六 工事現場における浄化槽工事に使用する材料及び機器の保管は、品質及び性能に支障が生じないように行うこと。 十七 工事現場における地盤の崩壊、資材の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講ずること。 第２条以下略 | ←※印刷すると収まります。
２．施工上の留意 地中に埋設される浄化槽に、土圧、水圧、建物荷重、自動車荷重などが長期間作用すると、破損による漏水の原因となります。このため、浄化槽に作用する荷重については、十分な検討が求められます。
浄化槽に作用する荷重のイメージ
「浄化槽管理者への設置と維持管理に関する指導･助言マニュアル（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室）」では、「建物の基礎から離れた場所に設置できないなど、側面に荷重がかかる場合は、擁壁を設ける必要があります。」と規定されています。
また、「浄化槽の設計・施工上の運用指針（日本建築行政会議）」では、「建築物の基礎に近接した部分、駐車場の下部及び地下水位の高いところに設置することは、土圧等の外力により槽の破損等を招くおそれがあるので避けるべきである。やむを得ず設置する場合は、土圧等の外力の影響が少なくなるように設置しなければならない。」と規定されています。
３．浄化槽に作用する荷重 当検討書の様式で、浄化槽に作用する建物基礎荷重について検討したものを添付していただきますが、これに代えて建築設計事務所等による独自の検討書を添付していただいて構いません。また、浄化槽に作用する荷重について、これによりがたい場合（ガケ荷重、道路荷重、その他の加重など）には、必要に応じて、追加で検討していただく場合があります。 また、当検討書により浄化槽の性能が将来的に保証されるものではありません。
地下水位
自動車荷重
建物基礎から受ける荷重の範囲
道路構造物から受ける荷重の範囲
建物基礎
建物基礎
からの離隔
浄化槽本体
（嵩上げ）
（浄化槽の設置深さ）
道路側溝
自動車等から受ける荷重の範囲
GL

## ①
【浄化槽に作用する建物基礎荷重の検討】 | 〔建物基礎が杭基礎の場合〕
①浄化槽に作用する荷重のイメージ（杭基礎）
②検討結果
【浄化槽に作用する建物基礎荷重の検討】 | 〔建物基礎がべた基礎の場合〕
①浄化槽に作用する荷重のイメージ（べた基礎）
②検討結果
【浄化槽に作用する建物基礎荷重の検討】 | 〔建物基礎が布基礎の場合〕
①浄化槽に作用する荷重のイメージ（布基礎）
②検討結果
【浄化槽に作用する建物基礎荷重の検討】 | 〔地盤改良工を実施する場合〕
①浄化槽に作用する荷重のイメージ
②検討結果
【浄化槽に作用する建物基礎荷重の検討】 | 〔土質調査結果に基づく場合〕
①浄化槽に作用する荷重のイメージ
②検討結果
地下水位
建物基礎
建物基礎
からの離隔
浄化槽本体
（嵩上げ）
GL
Ｌ1＝ ｍ
Ｈ3＝ ｍ
ＧＬ－ ｍ
Ｈ2＝ ｍ
基礎杭の長さ
Ｌ2＝ ｍ
地下水位
建物基礎荷重が作用する範囲
建物基礎
建物基礎
からの離隔
浄化槽本体
（嵩上げ）
GL
Ｌ1＝ ｍ
Ｈ3＝ ｍ
ＧＬ－ ｍ
Ｈ2＝ ｍ
地下水位
建物基礎荷重が作用する範囲
建物基礎
建物基礎
からの離隔
浄化槽本体
（嵩上げ）
GL
Ｌ1＝ ｍ
Ｈ3＝ ｍ
ＧＬ－ ｍ
Ｈ2＝ ｍ
地下水位
建物基礎荷重が作用する範囲
建物基礎
建物基礎
からの離隔
浄化槽本体
（嵩上げ）
GL
Ｌ1＝ ｍ
Ｈ2＝ ｍ
ＧＬ－ ｍ
Ｈ1＝ ｍ
防護擁壁
地盤改良工
45°+∮/2
45°+∮/2
45°+∮/2
45°+∮/2
地下水位
建物基礎荷重が作用する範囲
建物基礎
建物基礎
からの離隔
浄化槽本体
（嵩上げ）
GL
Ｌ1＝ ｍ
Ｈ3＝ ｍ
ＧＬ－ ｍ
Ｈ2＝ ｍ
45°+∮/2
（基礎の深さ）
Ｈ4＝ ｍ
（地盤改良工の深さ）
Ｈ4＝ ｍ
※∮：土の内部摩擦角
※∮：土の内部摩擦角
※∮：土の内部摩擦角
※∮：土の内部摩擦角
※∮：土の内部摩擦角
Ｈ1（浄化槽の設置深さ）＝ ｍ
Ｈ1＝Ｈ2＋Ｈ3
Ｈ1（浄化槽の設置深さ）＝ ｍ
Ｈ1＝Ｈ2＋Ｈ3
Ｈ1（浄化槽の設置深さ）＝ ｍ
Ｈ1＝Ｈ2＋Ｈ3
Ｈ1（浄化槽の設置深さ）＝ ｍ
Ｈ1＝Ｈ2＋Ｈ3
Ｈ1（浄化槽の設置深さ）＝ ｍ
Ｈ1＝Ｈ2＋Ｈ3

## 表紙_例
浄化槽に作用する建物基礎荷重の検討書
浄化槽設置者： | 浄化 槽太郎
浄化槽設置場所： | 倉敷市 西中新田６４０
浄化槽工事設計者： | 水質保全 一級建築士事務所 水樹 麗子
浄化槽の機種： | 浄化１号
提出日（当初）： | 令和 ５ 年 １０ 月 １ 日
提出日（変更１回め）： | 令和 ５ 年 １１ 月 １ 日
提出日（変更２回め）： | 令和 ６ 年 １ 月 １０ 日
検討書作成者：浄化槽設備士 第 |  |  | １２３４５６７８９ | 号
| （氏名） | 合併 進
記入例

## ①_例
【浄化槽に作用する建物基礎荷重の検討】 | 〔建物基礎が杭基礎の場合〕
①浄化槽に作用する荷重のイメージ（杭基礎）
②検討結果
建物基礎に近接（Ｌ1＝１．０ｍ）し、４５°の範囲内（Ｈ1×tan45°＝２．０ｍ以内）に浄化槽の設置を計画しているが、建物基礎が杭基礎（鋼管杭、Ｌ2＝５．０ｍ）であり、建物荷重が杭先端から作用するため、浄化槽は影響範囲外に設置されるものと判断しました。
【浄化槽に作用する建物基礎荷重の検討】 | 〔建物基礎がべた基礎の場合〕
①浄化槽に作用する荷重のイメージ（べた基礎）
②検討結果
建物基礎に近接（Ｌ1＝１．０ｍ）し、４５°の範囲内（Ｈ1×tan45°＝２．０ｍ以内）に浄化槽の設置を計画しているが、建物基礎がべた基礎であり、建物荷重が分散・軽減されるものと考え、浄化槽に作用する建物基礎荷重の影響は少ないと判断しました。
【浄化槽に作用する建物基礎荷重の検討】 | 〔建物基礎が布基礎の場合〕
①浄化槽に作用する荷重のイメージ（布基礎）
②検討結果
建物基礎に近接（Ｌ1＝１．０ｍ）し、４５°の範囲内（Ｈ1×tan45°＝２．０ｍ以内）に浄化槽の設置を計画している。建物基礎が布基礎であること、土質による内部摩擦角も期待できないこと、などから判断し、防護擁壁を設置し、建物荷重の影響を軽減しました。防護擁壁の検討書は、別添を参照願います。
建物基礎に近接（Ｌ1＝１．０ｍ）し、４５°の範囲内（Ｈ1×tan45°＝２．０ｍ以内）に浄化槽の設置を計画していたが、建物基礎が布基礎であること、土質による内部摩擦角も期待できないこと、などから判断し、建物荷重の影響が作用する範囲外となるよう設置位置の見直しをしました。
【浄化槽に作用する建物基礎荷重の検討】 | 〔地盤改良工を実施する場合〕
①浄化槽に作用する荷重のイメージ
②検討結果
建物基礎に近接（Ｌ1＝１．０ｍ）し、４５°の範囲内（Ｈ1×tan45°＝２．０ｍ以内）に浄化槽の設置を計画しているが、地盤改良工を実施することにより、建物基礎荷重の作用する範囲が離れる（深くなる）ため、影響範囲外と判断しました。 Ｌ1＝１．０ ＞ (Ｈ1-Ｈ4/2)×tan(45-∮/2)＝０．５ｍ |  | H1 |  |  |  | 2
|  | H4 |  |  |  | 3
|  | ∮ |  |  |  | 0
(H1-H3)×tan(45-∮/2)
|  | ＝( | 2 | － | 3 | /2 | )×'tan(45－ |  | 0 | /2)
【浄化槽に作用する建物基礎荷重の検討】 | 〔土質調査結果に基づく場合〕
①浄化槽に作用する荷重のイメージ
②検討結果
建物基礎に近接（Ｌ1＝１．０ｍ）し、４５°の範囲内（Ｈ1×tan45°＝２．０ｍ以内）に浄化槽の設置を計画しているが、土質調査の結果、現地盤が堅牢（土の内部摩擦角∮＝３５°）であるため、浄化槽は建物基礎荷重の影響範囲外に設置されるものと判断しました。 Ｌ1＝１．０ ＞ (Ｈ1-Ｈ4)×tan(45-∮/2)＝０．９ｍ |  | H1 |  |  |  | 2
|  | H4 |  |  |  | 0.3
|  | ∮ |  |  |  | 35
(H1-H3)×tan(45-∮/2)
|  | ＝( | 2 | － | 0.3 | )×'tan(45－ |  | 35 | /2)
建物基礎から十分な離隔が確保されており（Ｌ1＝３．０ｍ）、影響範囲（Ｈ1×tan45°＝２．０ｍ）の外側に浄化槽の設置を計画しているため、浄化槽は建物基礎荷重の影響範囲外に設置されるものと判断しました。 |  | ＝ | 0.88496 |  | ｍ
地下水位
建物基礎
建物基礎
からの離隔
浄化槽本体
（嵩上げ）
GL
基礎杭の長さ
地下水位
建物基礎荷重が作用する範囲
建物基礎
建物基礎
からの離隔
浄化槽本体
（嵩上げ）
GL
地下水位
建物基礎荷重が作用する範囲
建物基礎
建物基礎
からの離隔
浄化槽本体
（嵩上げ）
GL
地下水位
建物基礎荷重が作用する範囲
建物基礎
建物基礎
からの離隔
浄化槽本体
（嵩上げ）
GL
防護擁壁
地盤改良工
45°+∮/2
45°+∮/2
45°+∮/2
45°+∮/2
地下水位
建物基礎荷重が作用する範囲
建物基礎
建物基礎
からの離隔
浄化槽本体
（嵩上げ）
GL
45°+∮/2
（基礎の深さ）
（地盤改良工の深さ）
※∮：土の内部摩擦角
※∮：土の内部摩擦角
※∮：土の内部摩擦角
※∮：土の内部摩擦角
※∮：土の内部摩擦角
Ｈ1（浄化槽の設置深さ）＝ ２．０ｍ
Ｈ1＝Ｈ2＋Ｈ3
Ｈ1（浄化槽の設置深さ）＝ ２．０ｍ
Ｈ1＝Ｈ2＋Ｈ3
Ｈ1（浄化槽の設置深さ）＝ ２．０ｍ
Ｈ1＝Ｈ2＋Ｈ3
Ｈ1（浄化槽の設置深さ）＝ ２．０ｍ
Ｈ1＝Ｈ2＋Ｈ3
Ｈ1（浄化槽の設置深さ）＝ ２．０ｍ
Ｈ1＝Ｈ2＋Ｈ3
作成例
作成例
作成例
作成例
作成例
Ｌ1＝ ｍ
Ｈ3＝ ０．２ｍ
ＧＬ－ １．５ｍ
Ｈ2＝ １．８ｍ
Ｈ4＝ ０．３ｍ
Ｌ1＝ １．０ｍ
Ｈ3＝ ０．２ｍ
ＧＬ－ １．５ｍ
Ｈ2＝ １．８ｍ
Ｈ4＝ ３．０ｍ
Ｌ1＝ １．０ｍ
Ｈ3＝ ０．２ｍ
ＧＬ－ １．５ｍ
Ｈ2＝ １．８ｍ
Ｌ1＝ １．０ｍ
Ｈ3＝ ０．２ｍ
ＧＬ－ １．５ｍ
Ｈ2＝ １．８ｍ
Ｌ1＝ １．０ｍ
Ｈ3＝ ０．２ｍ
ＧＬ－ １．５ｍ
Ｈ2＝ １．８ｍ
Ｌ2＝ ５．０ｍ