| 名称 |  |
| --- | --- |
| 所在地 |  |

調剤に必要な設備及び器具の一覧表

| 設備器具の名称 | 設備器具の名称 |
| --- | --- |
| イ 液量器 | ロ 温度計（100度） |
| ハ 水浴 | ニ 調剤台 |
| ホ 軟膏板 | ヘ 乳鉢（散剤用）及び乳棒 |
| ト はかり(感量10ｍｇ及び100ｍｇ) | チ ビーカー |
| リ ふるい器 | ヌ へら（金属製及び角製又はこれらに 類するもの） |
| ル メスピペット | ヲ メスフラスコ又はメスシリンダー |
| ワ 薬匙（金属製及び角製又はこれに類 するもの） | カ ロート |
| ヨ 調剤に必要な書籍（薬事関係法規，日本薬局方，調剤指針，添付文書集等） |  |

(注)　イからカまでに掲げる設備及び器具については，それぞれ同等以上の性質を有する設備及び器具備えていれば足りる。

試験検査に必要な設備及び器具の一覧表（薬局製剤製造業）

| 設備器具の名称 | 設備器具の名称 |
| --- | --- |
| イ 顕微鏡、ルーペ又は粉末Ｘ線回析装置 | ロ 試験検査台［調剤台との兼用(有・無)］ |
| ハ デシケーター | ニ はかり（感量１ｍｇ） ［試験検査機関との契約（有・無）］ |
| ホ 薄層クロマトグラフ装置 ［試験検査機関との契約（有・無）］ | ヘ 比重計又は振動式密度計 |
| ト ｐＨ計 ［試験検査機関との契約（有・無）］ | チ ブンゼンバーナー又はアルコールランプ |
| リ 崩壊度試験器 ［試験検査機関との契約（有・無）］ | ヌ 融点測定器 |
| ル 試験検査に必要な書籍（薬局製剤指針等） |  |

(注１)　「ロ　試験検査台」については，試験検査及び調剤の双方に支障がないと認められる場合には調剤台を試験検査台として用いて差し支えないこと。

(注２)　ニ，ホ，ト及びリに掲げる設備及び器具については，自己の責任において試験検査を行う場合であって，支障なく，かつ，やむを得ないと認められるときには，厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関（(社)岡山県薬剤師会等）を利用して差し支えないこと。

この場合，当該試験検査機関との契約書の写しを添付すること。